**Объявление № 2 от 09.02.2024 года**

 **о проведении закупа товаров «Медицинские изделия»**

**способом запроса ценовых предложений**

**Организатор закупа: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Целиноградская районная поликлиника» при управлении здравоохранения Акмолинской области, адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, а.Акмол, 3 мкр, Строение 1 А,** объявляет о проведении закупа **товаров «Медицинские изделия »** (далее-Товар) способом запроса ценового предложения в соответствии с главой 3Правил об организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110» (далее-Правил).

Перечень закупаемых Товаров(международных непатентованных наименований
закупаемых товаров, торговых наименований - в случае индивидуальной непереносимости пациента, медицинских изделий, объём закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лоту) согласно приложению № 1

Сроки и условия поставки: со дня заключения договора в течение 15 календарных дней, DDP

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:Ценовые предложения потенциальных поставщиков предоставляются **с 12 февраля 2024 годадо 15:50 часов 19 февраля 2024 года,** по следующему адресу:

**Акмолинская область, Целиноградский район, а.Акмол, 3 мкр, Строение 1 А, кабинет №303.**

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями назначено на 16:00 часов 19.02.2024 г. по следующему адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, а.Акмол, 3 мкр, Строение 1 А**.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 1 Правил(*предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), пункта 11 главой 1 Правил*), а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

**- наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика;**

**- наименование, адрес местонахождения организатора закупок;** Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова **Объявление №2 от 09.02.2024 года** **«Медицинские изделия»** и **«Не вскрывать до 16-00 часов 19.02.2024 года**».

Форма Ценового предложения потенциального поставщика (Приложение 4 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ–113), Проект договора и приложение №1 к объявлению являются неотъемлемой частью объявления о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока возвращается потенциальному поставщику.

Решение об утверждении итогов закупок товаров способом запроса ценовых предложений публикуется в течении 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения на интернет-ресурсе emhana-akmol.kz организатора закупок.

По возникшим вопросам обращаться по номеру 8 716 51 51 109.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем, документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 80 Правил, по адресу: 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, а.Акмол, 3 мкр, Строение 1 А,отдел государственных закупок кабинет 303.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Тулебаева А.Ж., менеджер по государственным закупкам, тел: +7-7165-15-11-09; 8 747 328 67 92, эл. адрес: akmol\_goszakup@mail.ru.

*Приложение № 1 к объявлению 2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование заказа (товара, работ, услуг), краткая характеристика** | **Кол-во товара (объем работ, услуг), ед. изм.**  | **Стоимость товара**  | **Сумма**  | **Обоснование закупки (товара, работ, услуг)** | **Материально-ответственное лицо за прием товара (Ф.И.О., контактный телефон), приложение** |
| 1 | Защитныe очки 600 - 1000 нм от L3 и выше, пластмассовые; футляр для защитных очков.  | 2 шт | 50 000 тг | 100 000 тг | Предназначены для применения во время сеанса лазерной терапии | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 2 | Тубусы для аппарата ультрафиолетового облучения «Солнышко » | 4комп | 5000 тг | 20000тг | Тубусы необходимы для лечения на аппарате Солнышко таких заболеваний, как кашель, насморк, бронхит и др.  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 3 | Маски детские ПВХ для компрессорного ингалятора NE-C28P производства фирмы OMRON | 10 штук | 1640 тг | 16400тг | предназначена для вдыхания ртом аэрозоля из медицинских препаратов, который поступает из небулайзерной камеры.  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 4 | Маски взрослые ПВХ для компрессорного ингалятора NE-C28P производства фирмы OMRON | 10 штук | 1490 тг | 14900тг | предназначена для вдыхания ртом аэрозоля из медицинских препаратов, который поступает из небулайзерной камеры.  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 5 | Воздуховодная трубка ПВХ для компрессорного ингалятора NE-C28P производства фирмы OMRON | 6 шт | 1640 тг | 9840тг | трубка ПВХ для компрессорного ингалятора предназначена для присоединения небулайзера с камерой  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 6 | Небулайзерная камера для компрессорного ингалятора NE-C28P производства фирмы | 10 шт | 2800 тг | 28000 | измельчает специальные лекарственные препараты для ингаляции до аэрозольного состояния со средним размером частиц 3 мкм, что позволяет лекарственным препаратам проникать во все участки дыхательной системы. | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 7 | Запасные воздушные фильтры № 5 в упаковке для компрессорного ингалятора NE-C28P производства фирмы | 20 уп | 1160 тг | 23000тг | Фильтры Omron используются с целью очистки воздуха, который поступает в небулайзерную камеру.  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 8 | Загубник для компрессорного ингалятора NE-C28P производства фирмы | 2 штук | 790 тг | 1580тг | предназначен для вдыхания ртом аэрозоля из лекарственных средств, которые поступают из прибора.  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 9 | Провод пациента раздвоенный для гальванизатора «ПОТОК 1» производства завод ЭМА | 4 штук | 17 000тг | 68000 тг | Комплектующий для аппарата Поток-1 | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 10 | Провод пациента одинарный для гальванизатора «ПОТОК 1» производства завод ЭМА | 4 штук | 10000тг | 40000тг | Комплектующий для аппарата Поток-1 | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 11 | Свинцовые пластины толщина -(0,3-1,0 мм) размер 200х500 мм для гальванизатора «ПОТОК 1» производства завод ЭМА | 10 штук | 9750 тг | 97500 | Свинцовые пластины для проведения процедур гальванизации и электрофореза. Свинец играет роль токораспределительного элемента.   | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 12 | Фидер-электрододержатель (гибкий) к аппарату УВЧ-60-"Мед ТеКо" без кабеля | 4 штук | 32000тг | **128 000 тг** | Комплектующий для аппарата УВЧ-60 | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 13 | Стеклянные электроды в комплекте для аппарата дарсонвализации производства «АМД-Дарс» | 2 комплект | 1600 тг | **3200 тг** | предназначен для проведения процедуры дарсонвализации волосистой части головы. Используется для лечения кожных заболеваний головы и в профилактических целях. Электрод изготовлен в виде стеклянной трубки наполненной газом.    | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 14 | Валик для ЛФК из жесткого поролона в чехле из искусственной кожи100х15 см,100х40 см  | 2 штук | 5000 тг | 10000тг | Для работы ЛФК инструктора с реабилитационными пациентами | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 15 | Подушка из жесткого поролона в чехле из искусственной кожи 45х35х10 см. для ЛФК | 2 штук | 5000 тг | 10000тг | Для работы ЛФК инструктора с реабилитационными пациентами | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 16 | Клин из жесткого поролона в чехле из искусственной кожи 60х44х20/0 см 80х44х22/0 см  | 2 штук | 5000 тг | 10000тг | Для работы ЛФК инструктора с реабилитационными пациентами | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 17 | Валик для шеи/колена из жесткого поролона в чехле из искусственной кожи 40х10 см 40х15 см  | 2 штук | 5000 тг | 10000тг | Для работы ЛФК инструктора с реабилитационными пациентами | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 18 | Клин для руки из жесткого поролона в чехле из искусственной кожи 65х25х35/0 см  | 2 штук | 5000 тг | 10000тг | Для работы ЛФК инструктора с реабилитационными пациентами | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 19 | Клиновидная подушка из жесткого ламинированного поролона. Без чехла. Легко моется38х38х7/0 см 40х40х8/1 см  | 2 штук | 5000 тг | 10000тг | Для работы ЛФК инструктора с реабилитационными пациентами | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 20 | Балансировочная доска для фитнеса Размер 35 см × 35 см × 2,5 см  | 1 штук | 8624 тг | 17248тг | тренировка мышц в условиях «нестабильной поверхности» и статической нагрузки.  | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 21 |  ЭСПАНДЕР РЕЗИНОВЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ЖГУТ 2,5М\*3СМ\*5ММ | 2 штук | 3000тг\*1 шт | 6000 тг | Предназначен для силовых тренировокПреимущества данного инвентаря: позволяет прокачать мышцы брюшного пресса, ягодиц, ног и рук  | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 22 | Полусфера массажная в наборе 2 штуки | 1 комплект | 8000 тг | 8000 тг | Рекомендована в качестве массажера. С помощью этого мячика можно массировать все тело. Тренировать вестибулярный аппарат и снижать утомляемость ног. В спортивных упражнениях — создать дополнительную нагрузку и включить в работу мышцы стабилизаторы.   | Калыбекова М.Е.8 707 9707416 |
| 23 | Татами Даянг 100\*100\*3см | 30кв.м | 4900 тг | 147000тг | напольное покрытие для занятий ЛФК | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 24 | Стерильные одноразовые световоды для внутривенного облучения крови КИВЛ-01  | 300 штук | 1000 тг | 300000тг | Комплект изделий для внутривенного облучения крови КИВЛ-01 совместим с лазерными аппаратами разных  марок: УзорМед-Б-2К, Мулат, Матрикс, Азор, Укол, Алок, Лазмик, Соларис, Мустанг и др. КИВЛ-01  используется для проведения процедур внутривенного облучения крови. Рабочий диапазон длин волн - от мягкого ультрафиолетового до ближнего инфракрасного (360-800 нм). Комплект состоит из магистрального световода и сменных световодных стерильных насадок однократного применения в индивидуальной упаковке. Насадки  стерилизованы радиационны | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 25 | Боты диэлектрические | 7 пары | 7000 тг | 49000тг | боты являются дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Предназначены, как дополнительное изолирующее средство защиты от поражения электрическим током, при напряжении 1кВ и температуре от минус 30 до плюс 50 ? С  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 26 | Перчатки диэлектрические | 7 пары | 5000 тг | 35000тг | Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. льного  | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 27 | Палка диэлектрическая | 7 штук | 3000  | 21000тг | применяется для включения и отключения однополюсных разъединителей, установки деталей, разрядников, средств защит, имеющих технологическое отверстия Изготовлена из диэлектрического материала. Рабочая часть штанги конструктивно даёт возможность обеспечения надёжного закрепления сменных приспособлений.Штанга выполнена из стеклопластика для увеличения безопасности и долговечности при проведении электромонтажных работ под напряжением до 15 кВ  |  |
| 28 | Массажный аппарат пистолет(4насадки ,20скоростей)Bitigo21960 | 1 шт | 15000тг | 15000тг | Для физиокабинета | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 29 | Коврики диэлектрические  | 7 шт | 5000тг | 35000тг | дополнительное средство защиты при работе с любыми электроустановками (для физиокабинета) | Уринбаева М.Н.8 771 8993200 |
| 30 | Индикатор стерилизации Винар МедИС 180/60 без журнала (1000 штук в упаковке) | 5 уп | 3500,00тг | 17500тг | для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации — температуры и времени стерилизационной выдержки— в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры ±3 °С. Контролируемые режимы стерилизации в диапазонах: 180±3 °С/60+5 минут. Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 31 | Крафт- бумага медицинская 100\*106 см, уп 5 кг ОАО «БФ Коммунар»  | 20уп | 1 260 ₸/кг  | 25200тг | Для упаковки медицинских изделий, изготовления пакетов для воздушной и паровой стерилизации. Ее главной задачей является обеспечение и сохранение стерильности инструментов. Один из самых простых и распространенных способов применения крафт-бумаги — это изготовление бумажных пакетов. Этот материал поможет нам преодолеть сложности, связанные с хранением медицинских инструментов и лабораторных принадлежностей. Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 32 | Вата медицинская нестерильная 100,00 г | 1000 шт | 300 тг | 300000тг | Приготовление ватных шариков для работы режимных кабинетов. Используют как впитывающий материал при различных процедурах: перевязке кожных повреждений, нанесении лекарственных средств и т.п.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 33 | Клеенка подкладная резина-тканевая | 100м | 1000,00 тг/м | 100000тг | Для санитарно- гигиенический целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала, а также для хозяйственных нужд | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 34 |  Катетер внутривенный ( периферический )№ 14 | 200шт | 90,00 тг | 18000тг | Для укладок. (для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора ) | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 35 |  Катетер внутривенный периферический )№ 16 | 200шт | 90,00 тг | 18000тг | Для укладок. (для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора ) | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 36 | Шприцы одноразовые 3-х компонентные 2,0 мл | 20000шт | 15,00 тг | 30000тг | Для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения жидких лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма при кратковременном контакте с кровью и лимфой.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 37 | Шприцы одноразовые 3-х компонентные 20,0 мл | 2000шт | 45,00 тг | 90000тг | Для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения жидких лекарственных средств, а также для отсасывания различных жидкостей из организма при кратковременном контакте с кровью и лимфой.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 38 | Жгут кровоостан. полуавтомат. д/взрослых р/р 450\*25 №1 | 100 шт | 665,00 тг | 66500тг | Для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 39 | Термометр жесткий Biotherm Budget электронный цифровой | 500шт | 1 100,00 тг | 550000тг | Для термометрии | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 40 | Тонометр механический | 15 шт | 6 000,00 тг | 90000тг | Для измерения Артериального давления пациентам. Требуется на ВА, ФАП и МП и укладок | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 41 | Тест-полоски для определения концентрации холестерин Easy Nouch | 10000шт | 9,00тг | 90000тг | Для определения холестерин в крови | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 42 | Экспреес анализатор холестерина и триглицеридов Easy Nouch | 3шт | 28000тг | 84000тг | анализатор для определения глюкозы, триглециридов и холестерина в капиллярной крови. На каждый параметр нужны определенные тест полоски. Дает возможность проводить измерения так часто, как это необходимо. Возможность использования глюкометра в домашних условиях. Принцип измерения основан на двух методах: амперометрии (для измерения глюкозы) и рефлектометрии (для измерения триглециридов и холестерина). | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 43 | Азапирам для определения скрытой крови на инструментах  | 20 уп | 3600 тг | 72000тг | Для того, чтобы контролировать качество и тщательность проведенной очистки перед стерилизацией медицинского инвентаря, который может соприкасаться с тканью человека, контактировать с его кровью или препаратами, используемыми для инъекций, такие как, например, набор инструментов для проведения операций. Помимо следов, оставленных кровью, средство Азопирам может помочь обнаружить следы от ржавчины, следы, оставленные стиральным порошком и отбеливателем, и следы кислот на изделиях, используемых в медицине. Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № ҚР ДСМ-68Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации»  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 44 | Весы электронные , напольные | 20 шт | 69000тг | 1380000тг | Для определения веса пациентам.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 45 | Весы электронные , детские | 20 шт | 40000тг | 800000тг | Для определения веса пациентам.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 46 | Ростомер детский | 5шт | 20000тг | 100000тг | Для определения роста пациентам.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 47 | Дозаторы для дез.средств настенные | 50шт | 5 500,00тг | 275000тг | Для соблюдения санитарно — эпидемиологических правил ЛПУ | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 48 | Ширма 3-створчатая (ткань болонь) на колесах ША/02  | 10 шт | 44000тг | 440000тг | зонировать рабочее пространство внутри одной рабочей зоны в медицинском учреждении.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 49 | Универсальные безворсовые сухие салфетки из нетканых материалов в рулоне с перфорацией Спанлейс, 150\*300 мм, 200 отрывов | 1500 шт | 1 150,00 тг | 1725000тг | Сухие одноразовые салфетки для протирания поверхностей в рулоне с перфорацией. Применяется в качестве расходного материала для погружения в диспенсер (ведро-дозатор) наполненное дез.раствором. Используются при проведении текущих и генеральных уборок в общественных заведениях разного профиля (медицинские учреждения, диагностические центры, производственные компании, заведения общественного питания, типографии, места большого скопления людей и т.д.).  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 50 | Контейнер для протирочного материала, 5л | 200шт | 100тг | 200000тг | Ведра-контейнеры для замачивания салфеток с дезинфицирующим раствором. В ведро заливается дез.раствор и затем туда помещается рулон салфеток из нетканого материала спанлейс. Затем, салфетка вытягивается из отверстия в крышке, уже пропитанная раствором, готовая для протирания поверхностей. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 51 | Мешок Амбу для взрослых | 50 шт | 8000тг | 400000тг | Для укладок | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 52 | Кислородная подушка | 100 шт | 6000 тг | 600000тг | Для укладок | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 53 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-3 с фильтром | 5 шт | 12174 тг | 60870тг | Для стерилизации ватных шариков и перевязочного материала, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 54 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-6 с фильтром | 5 шт | 16044тг | 80220тг | Для стерилизации ватных шариков и перевязочного материала, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 55 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-9 с фильтром | 10шт | 19052 тг | 190520тг | Для стерилизации ватных шариков и перевязочного материала, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 56 | Лоток почкообразный ЛПМ-Медикон 0,3л 200х120х33 (металлический) | 10 шт | 1200,00 тг | 12000тг | Для размещения в них инструментов, и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (мойки , дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации в сухожаровых шкафах и др). Область применения – лечебно профилактические учреждения всех профелей. Все лотки изготавливаются из нержавеющих сталей типа: 12Х18Н10Т и 12Х.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 57 | Лоток почкообразный ЛПМ-Медикон 0,5л 260х160х32   | 5 шт | 2400,00 тг | 12000тг | Для размещения в них инструментов, и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (мойки , дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации в сухожаровых шкафах и др). Область применения – лечебно профилактические учреждения всех профелей. Все лотки изготавливаются из нержавеющих сталей типа: 12Х18Н10Т и 12Х.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 58 | Лоток медицинский металлический прямоугольный ЛМПу "Ока-медик" с крышкой  | 5 шт | 3500,00 тг | 17500тг | Для размещения в них инструментов, и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур (мойки , дезинфекции, предстерилизационной обработки, стерилизации в сухожаровых шкафах и др) Область применения – лечебно профилактические учреждения всех профелей. Все лотки изготавливаются из нержавеющих сталей типа: 12Х18Н10Т и 12Х.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 59 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления переносной ОБНП 2 (2\*15-01) «Генерис» | 20шт | 27 690,00 тг | 553800тг |  Прибор может быть использован в помещениях лечебных учреждений, детских учреждений, предприятий пищевой промышленности, а так же в местах массового пребывания людей и является эффективным средством профилактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 60 | Ёрш пробирочный | 25шт | 450тг | 11250тг | Для мытья лабораторной посуды | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 61 | Тонометр Little Doctor LD-60 со встроенным стетоскопом | 50шт | 8462тг | 423100тг | Для измерения АД | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 62 | Бинт нестерильный из марли 7х14 | 3000 | 120тг | 360000тг | предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 63 | Бинт стерильный из марли 7х14 | 3000 | 120тг | 360000тг | предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 64 | Внутриматочная спираль Biocopper МФК "Биола"  | 300 шт | 560тн | 168000тг | Для контрацепции ЖФВ 2В, 5 группы. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 65 | Бумажное полотенце Z укладка двухслойная 100 % целлюлоза салфетка | 500 шт | 450тн | 225000тг | Для обработки рук согласно стандарта EN 1500 **(ЦРП)** | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 66 | Papia FAMILIA Радуга Полотенца бумажные 2сл 2 рулона /16/ | 3000 | 270тг | 810000тг | Для обработки рук согласно стандарта EN 1500 **(ЦРП)** | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 67 | Уксусная кислота 3% 200мл | 2 фл | 800тн | 1600тг | Для проведения кольпоскопии **(ЦРП)** | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 68 | Бумага для записи КТГ (фетальный монитор Bionet FC 1400) 152мм\*25мм\*16мм рулон | 10 шт | 2100тг | 21000тг | Для измерения картиотокографии плода | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 69 | Ножницы SURGIWELOMED, острые концы, длина 160 мм, нержавеющая сталь | 6шт | 3500тг | 21000тг | Для осмотра беременных и гинекологических женщин | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 70 | Термометры для холодильника | 50шт | 2650тг | 132500тг | Термометр ТС используется для измерения температуры в холодильных камерах  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 71 | Термометр комнатный для мед.кабинетов | 30шт | 500 | 15000 | Градусник помогает следить за микроклиматом в помещении, постоянно поддерживая комфортную температуру. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 72 | Простыни медицинские нестерильные в рулонах, 100 шт | 100рул | 5000 | 500000 | Для исследования, пациентам | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 73 | Зеркало логопедическое | 1шт | 2500тг | 2500тг | Для индивидуальных работ | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 74 | Ёмкость пластмассовая 1,0 желтого цвета (КБСУ) | 100шт | 270тг | 2700тг | Для медицинских отходов | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 75 | экг бумага 216\*30\*16 наружная | 50шт | 2500тг | 125000тг | Для проведения диагностики сердечно-сосудистой системы требуется не только соответствующая медицинская аппаратура - электрокардиограф, но и качественная бумага для записи кардиограмм. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 76 | экг бумага 110\*30\*12 внутренняя | 50шт | 500тг | 25000тг | Для проведения диагностики сердечно-сосудистой системы требуется не только соответствующая медицинская аппаратура - электрокардиограф, 38но и качественная бумага для записи кардиограмм. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 77 | Катетер Фолея 16размер | 100шт | 300тг | 30000тг | широко используется в урологии как приспособление для искусственного способа опорожнения мочевого пузыря в том случае, если пациент по тем или иным причинам не в состоянии сделать это самостоятельно. Кроме того, применяется оно также и в целях диагностики и устранения патологий органов мочевой системы. Ряд медицинских манипуляций также требует постановки катетера.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 78 | Катетер Фолея 18размер | 100шт | 300тг | 30000тг | широко используется в урологии как приспособление для искусственного способа опорожнения мочевого пузыря в том случае, если пациент по тем или иным причинам не в состоянии сделать это самостоятельно. Кроме того, применяется оно также и в целях диагностики и устранения патологий органов мочевой системы. Ряд медицинских манипуляций также требует постановки катетера.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 79 | Мочеприемник 1литр | 300шт | 200тг | 60000тг | Состоит из эластичной трубки-переходника, мешка для забора мочи с обратным клапаном и в нижней его части сливного краника Т-образной формы.  Емкость выполнена из герметичного, прозрачного материала со шкалой, что позволяет контролировать цвет и диурез, а сливной краник  опорожнять её. Материал - ПВХ, полипропилен, LDPE, HDPE. Индивидуальная,стерильная упаковка. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 80 | Гигрометр ВИТ 2 | 25шт | 6000тг | 150000тг | Измерение относительной влажности воздуха | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 81 | [Пробирка центрифужная с винтовой крышкой 50 м](https://bmlg.kz/p55015054-probirka-tsentrifuzhnaya-vintovoj.html) | 1000шт | 93,00тг | 93000тг | Для бактериологического исследование мокроты на выевление возбудителей туберкулёзных микобактерий. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 82 | Груша для отсасывания слизи | 100шт | 770тг | 77000тг | Для оказания неотложной помощи  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 83 | Бумага для УЗИ 110\*20м | 50шт | 3600тг | 180000тг | Для распечатки УЗИ снимков | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 84 | Флаконы для Геля 250мл | 4шт | 515,00тг | 2030тг | Для проведения исследования | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 85 | Дозатор для Геля | 10шт | 2000тг | 8000тг | Для установления в канипстру | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 86 | Презервативы | 3000шт | 29,00тг | 87000тг | Для исследования | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 87 | Контейнер для гистологии 20мл | 200шт | 134тг | 26800тг | для анализа | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 88 | Тест-стакан для одновременного определения 14 наркотических веществ в организме человека  | 50 шт | 5750тг | 287500тг | Для проведения медицинского освидетельствования | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 89 | Тест-системы для одновременного определения 6 наркотических веществ в организме человека  | 100 шт | 3000тг | 300000тг | Для определения психо-наркотических веществ в моче | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 90 | кетгут простой полированный стерильно с иглой 4,0 (2metrik) 75 cm 17mm | 400 шт | 668тг | 267200тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 91 | кетгут 0 (4metric)75cm 30mm | 200шт | 722тг | 144400тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 92 | кетгут 3 (7metric) 75 cm 45mm | 200шт | 800тг | 212800 | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 93 | ETHILON 3\_0 (45см) | 400шт | 800тг | 320000тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 94 | фторэкс 3/0 2 metric 75cм | 200шт | 1120тг | 224000тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 95 | полигликопидная нить 4/0 (1,5metric)75cm 17mm | 200шт | 1053 тг | 210600тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 96 | викрил 1metric 4 75cm 40mm  | 150 шт | 500тг | 75000тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 97 | даклон мононить 4/0 metric 1,5 75см | 300шт | 871тг | 261300тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 98 | футберг 17мм  | 300шт | 2000тг | 600000тг | для соединения тканей, разрезанных во время операции  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 99 | скальпель ribbel нержавеющая сталь№10 | 250шт | 125тг | 31250тг | Скальпель одноразовый используется для обеспечения оперативного доступа путем рассечения мягких тканей и сосудов. Инструмент представляет собой специальный нож с ручкой и острым лезвием, которое может иметь разный размер и форму. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 100 | скальпель ribbel нержавеющая сталь№12 | 250шт | 125тг | 31250тг | Скальпель одноразовый используется для обеспечения оперативного доступа путем рассечения мягких тканей и сосудов. Инструмент представляет собой специальный нож с ручкой и острым лезвием, которое может иметь разный размер и форму. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 101 | скальпель ribbel нержавеющая сталь№22 | 250шт | 125тг | 31250тг | Скальпель одноразовый используется для обеспечения оперативного доступа путем рассечения мягких тканей и сосудов. Инструмент представляет собой специальный нож с ручкой и острым лезвием, которое может иметь разный размер и форму. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 102 | скальпель ribbel нержавеющая сталь№24 | 250шт | 125тг | 31250тг | Скальпель одноразовый используется для обеспечения оперативного доступа путем рассечения мягких тканей и сосудов. Инструмент представляет собой специальный нож с ручкой и острым лезвием, которое может иметь разный размер и форму. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 103 | Ватные палочки | 30уп | 350тг | 10500тг | Ватные палочки классической формы сделаны из гибкого пластика и 100% высококачественного длинноволокнистого хлопка, выбеленного без использования хлора. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 104 | кушетка медицинская | 5 | 35000тг | 175000тг | Для кабинетов для осмотра пациентов | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 105 | Измерительная лента | 100 шт | 300тг | 30000тг | Используется для определения обхватных параметров тела или костей | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 106 | Мундштук однаразовые для алкотестера Алкостоп | 1000 шт | 150тг | 150000тг | Приборы, производящие измерения контактным способом, при помощи мундштуков, как известно, намного точнее алкотестеров с бесконтактным продуванием | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 107 | Мундштук однаразовые для алкотестера Драгер | 2000 шт | 95тг | 19000тг | Приборы, производящие измерения контактным способом, при помощи мундштуков, как известно, намного точнее алкотестеров с бесконтактным продуванием | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 108 | Молоток неврологический | 1 шт | 4750тг | 4750тг | Пять профессиональных инструментов, предназначенных для диагностики заболеваний нервной системы в оригинальном подарочном футляре. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 109 | Лампа Вудда (Аппарат Kernel фототерапия Лампа Вудда)  | 1 шт | 205000тг | 205000тг | Предназначен для диагностики кожных заболеваний: витилиго, отрубевидный лишай и др. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 110 | Линза офтальмологическая трехзеркальная (гониолинза Гольдмана)ЛО-3-1 | 1 шт | 116000тг | 116000 | Для циклоскопии, гониоскопии. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 111 |  Пробная оправа для подбора очков | 1 шт | 50000тг | 50000тг | Для линз  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 112 | Многоразовый шприц  | 2шт | 2420тг | 4840тг | Для промывания слезных путей | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 113 | Подключичный катетер №1,4 | 100шт | 610тг | 61000тг | Для промывания пазухи носа |  |
| 114 | Зажим (К)Омоскит изогнутый по плоскости 150мм | 6шт | 788тг | 4728тг | используется для пережатия и захвата сосудов с целью временной остановки кровотечения. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 115 | Зажим типа москит прямой 125мм\*3-120-1 | 4шт | 2903тг | 11612тг | для временного атравматичного сжатия артерии для гемостаза (остановки или предотвращения кровотечения) во время процедуры. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 116 | Пинцет изогнутый анатомический горизонтальный изогнутые 105\*1,5мм | 10шт | 2250тг | 22500тг | Две расходящиеся пластины из нержавеющей медицинской или углеродистой стали при смыкании крепко захватывают ушные тампоны, серные пробки или случайно оказавшиеся в слуховом проходе предметы. Также применяется в ЛОР-диагностике при осмотре уха. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
|  117 | Пинцет хирургический анатомический 150\*2,5мм | 6шт | 2850тг | 17100тг | Успешно используется в медицине при оперативных вмешательствах, фиксировании легкоранимых тканей и в постоперационный период при перевязке и снятии швов. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 118 | На лобный осветитель | 2шт | 260000тг | 520000тг | Это лобный рефлектор, который обеспечивает отражение света для освещения обследуемого участка. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 119 | Рентген пленка для сухой печати. Размер: 20,3\*25,4. (8\*10) В упаковке 100 шт. | 30уп | 45000тг | 1350000тг | предназначена для производства высококачественных печатных снимков в градациях серого, создаваемых устройствами сухой визуализации (мультиформатными имиджерами) серии HQ-DY.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 120 | Рентген пленка для сухой печати. Размер: 35 х 43. (14х17) В упаковке 100 шт. | 10уп | 63000тг | 630000тг | предназначена для производства высококачественных печатных снимков в градациях серого, создаваемых устройствами сухой визуализации (мультиформатными имиджерами) серии HQ-DY.  | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 121 | Однаразовые биопсийные шипцы, длина рабочей части 1800см, диаметр 2,3мм, без иглы | 10шт | 11000тг | 110000тг | Для взятия биопсии | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 122 | Пульсоксиметр | 50шт | 3500тг | 175000тг | Аппарат для измерения сатурации кислорода в крови и пульса.Пульсоксиметр это прибор медицинского назначения контрольно-диагностического типа.Используется для установки уровня кислорода гемоглобина крови, что позволяет своевременно диагностировать патологии, вызванные гипоксией, т.е. недостаточным количеством кислорода.Пульсоксиметр измеряет частоту пульса и насыщение кислородом капиллярной крови.Принцип работы пульсоксиметра основан на просвечивании мягких тканей световыми лучами с разделением на инфракрасные и красные длины волн. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 123 | Стетоскоп Little Doctor Special | 2шт | 6500тг | 13000тг | Многофункциональный высококачественный стетоскоп [Little Doctor LD Special](https://littledoctor.medtechpro.ru/stetoskop-little-doctor-ld-special-zelenyy.html), длина трубок **56 см**. предназначен для аускультации сердца, легких, сосудов, желудочно-кишечного тракта у взрослых пациентов и детей. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 124 | Манжета на аппарат АBPM-05 с размером 33-42см | 1шт | 123500тг | 123500тг | Для измерения АД на аппарате | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 125 | Кабель пациента на 10отведений для CardiUP!12 | 1шт | 408850тг | 408850тг | Применяются для снятия электрокардиограммы на аппарат CardiUP!12 | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 126 | Одноразовые электроды для аппарата CardiUP!12 с диаметром- 50мм | 60уп | 4500тг. | 270000тг | Для исследования однаразовые индивидуально для каждого пациента | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 127 | Перезаряжаемые NiMH батарейки AA 1.2 V1800-2700 mah для аппаратов ABPM-05/ CardiUP!12 | 8шт | 2000тг | 16000тг | Очень удобная и экономичная батарейка, которую можно не выбрасывать по истечению заряда, а просто зарядить ее прям в нужном Вам устройстве. | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 128 | Эластический бинт | 10шт | 500тг | 5000тг | Наложение бинта для профилактики или лечения травм и заболеваний суставов (артриты, артрозы, слабость связочного аппарата), снимает нагрузку с поврежденного сустава, фиксирует, согревает, снимает отечность, приостанавливая развитие воспалительных процессов.Защищает от травм во время занятий спортом, тяжелой физической работы, при длительных статических нагрузках | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 129 | Экспресс тесты 4 поколения (HIV Early Derect) | 20шт | 67000 | 67000тг | определяют антитела к ВИЧ 1,2 антиген р24, что сокращает сроки выявления инфекции | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |
| 130 | Катетер внутривенный (периферический ) № 18 | 300шт | 90тг | 27000тг | Для введения лекарственных средств(контарастного вещевства) | Азмаганбетова Б.М.87761664357 |

**Директор Сибанбаев Д.А.**

Приложение 4

к приказу Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-113

**Ценовое предложение потенциального поставщика**
                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование потенциального поставщика)*      на поставку лекарственного средства или медицинского изделия

№ закупа \_\_\_\_\_\_\_\_

Способ закупа \_\_\_\_\_\_\_\_

Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства или медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| 1. | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) согласно перечню единого дистрибьютора |  |
| 2. | Характеристика согласно перечню единого дистрибьютора |  |
| 3. | Единица измерения согласно перечню единого дистрибьютора |  |
| 4. | Цена закупа согласно перечню единого дистрибьютора |  |
| 5. | № регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6. | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 7. | Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8. | Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9. | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10. | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с наценкой единого дистрибьютора |  |
| 11. | Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки |  |
| 12. | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13. | Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14. | График поставки |  |

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись

Печать (при наличии)